## Types de données
Source | Période | Scenario / Méthode | Type | Stations | Remarque
SIA 2028 : 2010 | "Contemporain" | Données observées sur la période 1984-2003 | Design reference year froid | GVE uniquement | Jeux de données payants, qui seront remplacés par les nouveaux fichiers 2023 de la SIA 4028.
Design reference year normal
Design reference year chaud
SIA 2028 : 2023 | 2035 | Scenario RCP 8.5 | Design Reference Year (DRY) | Toute la Suisse romande | Scenario abandonnée par la SIA 4028, car trop proche, voire déjà dépassé par les années récentes
Eté caniculaire 1 sur 10
| 2060 | Scenario RCP 2.5 | Design Reference Year (DRY) |  | Scenario désormai jugé peu probable car trop optimiste
Eté caniculaire 1 sur 10
| 2060 | Scenario RCP 8.5 | Design Reference Year (DRY) |  | Vu les tendances actuelles ce climat est attendu pour 2050 et non plus pour 2060
Eté caniculaire 1 sur 10
SIA 4028 | 2023 | Données observées 1991-2020, extrapolées à 2023 | Design Reference Year (DRY) | Toute la Suisse romande | Remplace les jeux de données "Contemporains" de la SIA 2028:2010
Eté caniculaire 1 sur 10
| 2060 | Scenario RCP 8.5 | Design Reference Year (DRY) |  | Déjà présent dans la SIA 2028 : 2023. Climat attendu pour 2050 environ (et non pas 2060).
Eté caniculaire 1 sur 10
MeteoSuisse | 2026 | Données mesurées par la station |  | BER, CDF, GVE, NEU, PAY, PUY, SIO | Janvier à août 2026 uniquement, pour une sélection de stations.

## Metadonnées
Metadonnées pour les datasets SIA 4028, période 2023
Parameter/paramètre/parametro | Bedeutung | Signification | Significato | Einheit/unité/unità | Zeitliche Auflösung | Résolution temporelle | Risoluzione temporale
station | Abkürzung der Station | Abréviation de la station | Abbreviazione della stazione
time.yy | Jahr | Année | Anno
time.mm | Monat | Mois | Mese
time.dd | Tag | Jour | Giorno
time.hh | Stunde | Heure | Ora
temp | Lufttemperatur | Température de l’air | Temperatura dell’aria | °C | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
relhum | Relative Feuchtigkeit | Humidité relative | Umidità relativa dell’aria | % | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
vappres | Dampfdruck | Pression de vapeur | Pressione del vapore acqueo | hPa | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
dewpt | Taupunkt | Point de rosée | Punto di rugiada | °C | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
mixratio | Mischungsverhältnis | Rapport de mélange | Rapporto di miscelazione | g/kg | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
wetbulb | Feuchttemperatur | Température du thermomètre mouillé | Temperatura umida | °C | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
enthalpy | Enthalpie | Enthalpie | Entalpia | kJ/kg | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
precip | Niederschlag | Précipitations | Precipitazioni | mm | Stundensumme | Somme horaire | Somma oraria
airpres | Luftdruck auf Barometerhöhe | Pression atmosphérique à l'altitude du baromètre | Pressione all'altitudine barometrica | hPa | Momentanwert | Valeurs momentanées | Valori istantanei
winddir | Windrichtung | Direction du vent | Direzione del vento | Grad | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
windmean | Windgeschwindigkeit, Mittel | Vitesse du vent, moyenne | Velocità del vento, media | m/s | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
windmax | Windgeschwindigkeit, Böenspitze | Vitesse du vent, rafale | Velocità del vento, raffiche | m/s | Sekundenböe, Stundenmaximum | Rafale en secondes, maximum horaire | Raffica al secondo, massimo orario
rad.global | Globalstrahlung horizontal | Rayonnement global horizontal | Radiazione solare globale orizzontale | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
rad.direct | Direktstrahlung normal (Beam) | Rayonnement direct normal (faisceau) | Radiazione solare diretta normale (fascio) | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
rad.diffus | Diffuse Strahlung horizontal | Rayonnement diffus horizontal | Radiazione solare diffusa orizzontale | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
rad.vert.N | Globalstrahlung vertikal Nord | Rayonnement global vertical, nord | Radiazione solare globale verticale, nord | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
rad.vert.E | Globalstrahlung vertikal Ost | Rayonnement global vertical, est | Radiazione solare globale verticale, est | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
rad.vert.S | Globalstrahlung vertikal Süd | Rayonnement global vertical, sud | Radiazione solare globale verticale, sud | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
rad.vert.W | Globalstrahlung vertikal West | Rayonnement global vertical, ouest | Radiazione solare globale verticale, ovest | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
ir.horiz | Langwellige Einstrahlung horizontal | Irradiation par onde longue horizontale | Irraggiamento a onde lunghe orizzontale | W/m2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
cloudcov | Bewölkung | Nébulosité | Nuvolosità | % | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
albedo | Bodenalbedo | Albédo du sol | Albedo del suolo | % | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
emissivity | Bodenemissivität | Émissivité du sol | Emissività del suolo | % | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria
Metadonnées pour les datasets SIA 4028, période 2060 et SIA 2028:2023, toutes les périodes
Parameter/paramètre/parametro | Bedeutung | Signification | Significato | Meaning | Einheit/unité/unità/unit | Zeitliche Auflösung | Résolution temporelle | Risoluzione temporale | Temporal resolution
tre200h0 | Lufttemperatur 2m über Boden | Température de l’air à 2 m au-dessus du sol | Temperatura dell’aria a 2 m dal suolo | Air temperature 2 m above ground | °C | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
ure200h0 | Relative Luftfeuchte | Humidité relative | Umidità relativa dell’aria | Relative humidity | % | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
fkl010h0 | Windgeschwindigkeit, Mittel | Vitesse du vent, moyenne | Velocità del vento, media | Wind speed, average | m s-1 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
fkl010h1 | Windgeschwindigkeit, Böenspitze | Vitesse du vent, rafale | Velocità del vento, raffiche | Wind speed, peak gust | m s-1 | Sekundenböe, Stundenmaximum | Rafale en secondes, maximum horaire | Raffica al secondo, massimo orario | One-second gust, hourly maximum
dkl010h0 | Windrichtung | Direction du vent | Direzione del vento | Wind direction | Grad | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
skycover | Bewölkung | Nébulosité | Distribuzione della nuvolosità | Cloud cover | % | Momentanwerte, linear interpoliert | Valeurs momentanées, interpolation linéaire | Valori istantanei, interpolati linearmente | Instantaneous values, linearly interpolated
gls | Globalstrahlung horizontal | Rayonnement global horizontal | Radiazione solare globale orizzontale | Global horizontal radiation | W m-2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
str.diffus | Diffuse Strahlung horizontal | Rayonnement diffus horizontal | Radiazione solare diffusa orizzontale | Diffuse horizontal radiation | W m-2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
str.direkt | Direktstrahlung normal (Beam) | Rayonnement direct normal (faisceau) | Radiazione solare diretta normale (beam) | Direct normal radiation (beam radiation) | W m-2 | Stundenmittel | Moyenne horaire | Media oraria | Hourly average
Metadonnées pour les datasets SIA 2028:2010

## Conversions
Conversions
Variable | Factor | Units
Air pressure | x 100 | hPA to PA
Albedo | x 1/100 | % to [-]